## Allegato C
UNIONE RENO GALLIERA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – ALLEGATO C
CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO E GALLIERA - LOTTO 1 PIEVE DI CENTO
Ribasso di Gara (R)
| Id | Descrizione intervento | Quantità offerta (A)/Miglioria Offerta (SI o NO) | Quantità offerta in lettere/Miglioria offerta (SI oNO) | Punteggio
CONDIZIONI TECNICHE:
| ID A | RAZIONALIZZAZIONE E DIMINUZIONE DEI PUNTI DI CONNESSIONE ALLA RETE PUBBLICA (POD), DEI QUADRI E APPARATI DI CONTROLLO E DIMINUZIONE DELLE POTENZE IMPEGNATE.
NUMERO DI QUADRI
(Verifica: Documentazione Tecnica presentata dall'offerente)
| ID B | TRASFORMAZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE ESEGUITI IN CLASSE I IN CLASSE II
NUMERO DI PUNTI LUCE
(Verifica: Documentazione Tecnica presentata dall'offerente)
| ID C | INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL RIARMO AUTOMATICO DEI QUADRI ELETTRICI TIPO “RESTART”.
NUMERO DI QUADRI
(Verifica: Documentazione Tecnica presentata dall'offerente)
| ID D | PREDISPOSIZIONE DI N.5 PROGRAMMI DI PROFILO CARICATI SU CHIAVETTA USB SECONDO LE INDICAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE DIMMERAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PROFILO 1 : EVENTO-SAGRA-FESTA PAESANA / PROFILO 2/3 : GESTIONE STAGIONALE / PROFILO 4/5 DA DEFINIRE).
(Verifica: Documentazione Tecnica presentata dall'offerente)
| ID E | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ILLUMIINAZIONE ARTISTICA DI n.1 MONUMENTO O FACCIATA STORICA DI EDIFICIO COMUNALE A SCELTA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
(Verifica: Documentazione Tecnica presentata dall'offerente)
| ID F | PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI AD ALMENO 3 KWP DA INSTALLARE SU COPERTURA DI EDIFICIO COMUNALE A SCELTA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
(Verifica: Documentazione Tecnica presentata dall'offerente)
| ID G | SISTEMA DI MONITORAGGIO E TELECONTROLLO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NUMERO DI PUNTI LUCE
(Verifica: Documentazione Tecnica presentata dall'offerente)
| ID H | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI
(Verifica: Documentazione Tecnica presentata dall'offerente)
| ID I | RIFACIMENTO COMPLETO DEI QUADRI Q16 E Q17
(Verifica: Documentazione Tecnica presentata dall'offerente)
Note per la compilazione:
L'offerente compila solo le celle a sfondo verde.
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO, CF/ PARTITA IVA
DATA
FIRMA DEL LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I